|  | «УТВЕРЖДАЮ» Руководитель учреждения ____________________________ «_____» _____________________2009г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при проведении массовых мероприятий

- Помещения, в которых проводятся массовые мероприятия должны иметь не менее 2-х выходов наружу. В зданиях со сгораемыми перекрытиями проведение мероприятий не выше второго этажа.

- Количество мест в помещениях, предназначенных для проведения массовых мероприятий, устанавливается из расчета 0,75 кв. метра на одного человека. Заполнение помещений людьми сверх установленной нормы не допускается.

- Запрещается проведение массовых мероприятий в тех школьных и других зданиях, которые не отвечают настоящим правилам пожарной безопасности.

- Коридоры, проходы и выходы из зданий, предназначенные для эвакуации людей, должны быть свободными. Двери из помещений во время проведения массовых мероприятий запрещается закрывать на замке или труднооткрываемые запоры. У каждой двери должен неотлучно находиться дежурный из числа преподавательского, обслуживающего персонала или учащихся старших классов.

- Окна помещений не должны иметь решеток. На время проведения массовых мероприятий окна нельзя закрывать ставнями, а подходы к окнам загромождать мебелью и другими предметами.

- Ответственными за проведение массовых мероприятий и соблюдение правил и Т. Б. являются руководителями школ и детских учреждений.

- На время проведения массовых мероприятий должно быть установлено дежурство, а помещение обеспечено необходимым количеством первичных средств пожаротушения.

- Ответственные за проведение массовых мероприятий перед началом дежурства тщательно осмотреть все помещения, запасные выходы и лично убедиться в их полной готовности.

- Во время проведения массовых мероприятий с детьми должны неотлучно находиться дежурный преподаватель, классный руководитель. Они обязаны следить за строгим соблюдением мер предосторожности при проведении массовых мероприятий.

- Не разрешается устраивать световые эффекты, могущие вызвать загорание.

- Ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании с таким расчётом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки ёлки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолка.

- Воспрещается украшать ёлку легко - сгораемыми игрушками; обкладывать подставку ели и ветви ватой, применять свечи для освещения ёлки.

- Украшать ёлку иллюминацией может только опытный электромонтер. Электрические лампочки должны иметь мощность не более 25 Вт. Для иллюминации ёлок должны применяться гибкие электрические провода с медными жилами. Электрическая проводка должны быть исправна.

- При проведении праздника ёлки воспрещается:

- зажигать в помещении разного рода фейерверки, бенгальские огни, стеариновые свечи, пользоваться хлопушками;

- гасить полностью свет в помещении;

- одевать детей в костюмы из ваты и марли.